УДК 681.5.017

Моделювання цифрових систем з аналоговими об’єктами управління

Самойленко Р.В., студент; Ситніков О.В., асистент
(Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна)

При дослідженні динаміки систем безпосереднього цифрового керування технологічними об’єктами  виникає протиріччя між аналоговою природою процесів в об’єкті керування та дискретним алгоритмом, який реалізує регулятор. Зараз загальноприйнятим є підхід, при якому аналоговому об’єкту  ставиться у відповідність дискретна передатна функція (з відносно складним і не наочним перерахунком аналогової передатної функції у цифрову з заданим-фіксованим періодом квантування), після чого динаміка системи цифрового керування досліджується матричними методами.

Комп’ютерне моделювання систем автоматизації техногологічних процесів, у яких, як правило, не можна абстрагуватись від розподіленості параметрів, змушують використовувати числові методи  інтегрування відповідних систем диференціальних рівнянь. І в цих обставинах урахування ефекту квантування, що вноситься цифровим регулятором, ніяких додаткових проблем не створює, якщо, скажімо, період квантування Tkv взяти кратним кроку числового інтегрування V0 . Це відкриває можливість спостерігати за реакцією системи на довільний вхідний сигнал, прикладений у будь-якій точці системи і довільної форми. Цифровий регулятор з модулятором на вході на демодулятором на його виході можна розглядати як аналоговий пристрій, що може бути охарактеризований передатною функцією у звичайному сенсі. Будемо вважати що модулятор реалізує амплітудно-імпульсну модуляцію першого роду, себто сигнал на виході модулятора в момент часу tv=v·Tkv  дорівнює εv (εv=ε(tv)). Потужність (енергія) імпульсу на виході модулятора оцінюється його площею, що приймається чисельно рівною εv, εv·1, де 1 - “ширина імпульсу”, якщо вважати форму імпульса прямокутного при його висоті εv.На вході  модулятора енергія сигналу ε(t) на протязі періоду квантування Tkv (якщо ігнорувати зміну ε(t) на протязі Tkv) буде, очевидно

Таким чином, коефіцієнт передачі модулятора буде дорівнювати відношенню енергії виходу εv до енергії входу , іншими словами, коефіцієнт передачі модулятора, а з урахуванням безінерційності модулятора, і його передатна функція може бути представлена так

(1)

Сам цифровий регулятор реагує на імпульс εv і зображення за Лапласом реакції регулятора дозволяє нам визначити передатну функцію регулятора (закону регулювання).

(2)

Тут - вихід цифрового регулятора при .

Пропорційно-диференціальний закон (Nzr=3) для цифрового регулятора виглядає так

(3)

де  - коефіцієнт при диференціальній складовій.

Після очевидних перетворень отримаємо

(4)

Nzr=3. ПД-регулятор.

або

(5)

Фіксатор нульового порядку має передатну функцію

(6)

Його амплітудно-фазова характеристика

або

(7)

де

Якщо об’єкт описується передатною функцією

(8)

то відповідна йому амплітудно-фазова характеристика буде

Застосовуючи для обчислення   та  процедуру HorComp, та розглядаючи   за формулою Ейлера

розрахунок амплітудно-фазової характеристики оформимо у вигляді підпрограми UrGod, яка реалізовує алгоритм

А тепер

Залишається домножити отриманий добуток на  де значення u та v залежить від вибраного закону регулювання (1≤Nzr≤5) та настройок регулятора kr, Ti, Td. Домножуємо також на

Якщо регулятор був не цифровий а аналоговий, то у розглянутому алгоритмі треба було б видалити фіксатор нульового порядку та модулятор, і замінити  на аналоговий варіант, а саме

Nzr=3,                                                          (9)

де