КУЖЕЛЕВ А.В., ст.гр. ТЭС – 06

Науч. руков.: Илющенко В.И., к.т.н., доц.

Донецкий национальный технический университет,

г. Донецк

КОМБИНИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Рассмотрена экологическая проблема предприятий Украины, разработана система теплоснабжения, в которой используется экологически чистое топливо – водород. Сделан сравнительный расчет с использованием различных схем теплоснабжения.

Актуальность. В Украине сложилась сложная экологическая ситуация, прежде всего это связано с ростом промышленности. Рассматривая отрасль энергетику, в которой для отопительных нужд применяют органические виды топлив, при сжигании которых выделяются вредные для природы и организма человека соединения, предлагаю использовать водород в теплоснабжении и таким образом стабилизировать уровень загрязнения окружающей среды.

Цель работы: показать эффективность схемы теплоснабжения при использо-вании водорода и сравнить ее используя теоретический расчет, с другими схемами теплоснабжения, используемые повседневно.

Основная часть. Предлагаю рассмотреть принципиальную схему тепло-снабжения, работающую в трех режимах:

- ночью – отопление и накопление водорода и кислорода;

- днем – работа электрохимического генератора (ЭХГ) с ионным котлом, в ходе чего может аккумулироваться  электроэнергия;

- днем – работа котельной установки (КУ) на водороде.

Рассмотрим элементный состав (рисунок 1): 1,2 – компрессоры для сжатия водорода и кислорода; 4 – сетевой насос; 3, 5, 6 – центральные насосы; 7, ТО1, ТО2 – теплообменники; 8 – водоподогреватель; П – переключатель подачи напряжения; ЭХГ – электрохимический генератор; АЭ – аккумулятор энергии; КУ – котельная установка; БА – бак аккумулятор; ионный котел (работает в режиме электролизера); хранилище О2 и Н2.

Рисунок 1  Схема теплоснабжения

Описание режимов работы данной семы теплоснабжения:

Ночной режим. Так как ночью себестоимость электроэнергии составляет около 14 коп. за кВт/час, то подавая сетевое напряжение на ионный котел (в данной схеме он работает как электролизер), он одновременно вырабатывает водород и кислород, которые сжимают с помощью компрессоров 1, 2 и накапливаются в хранилищах. Кроме этого вода поступающая из сети, сетевым насосом 4 подаётся в ТО1,а оттуда в ионный котел насосом 6 где нагревается до рабочей температуры и воду обратно пускают в сеть. С целью уменьшить потери тепла, за ионным котлом располагается ТО1. Таким образом, осуществляется замкнутый цикл подогрева воды с минимальными потерями энергии, что приводит к минимальному расходу тепла и нагреву воды до необходимой температуры. По располагаемой стоимости за кВт/час определим стоимость 1 ГДж тепла в ночное время: 14коп. – 3,6МДж тепла, поэтому 1 ГДж тепла будет составлять примерно 38,88 грн. в час

Дневной режим. За счет накопленного количества в хранилищах водорода и кислорода запускаем электрохимический генератор (ЭХГ), энергии которого достаточно, чтоб зарядить аккумулятор электроэнергии (АЭ) и подать энергию в теплообменник 7 тем самым нагревая сетевую воду, подаваемую сетевым насосом 4, до рабочих параметров и снова возвращая ее в сеть. Также нагретая в теплообменнике7 вода может отбираться в бак аккумулятор БА и с помощью насоса 5 питают ионный котел (эта вода может расходоваться на выработку кислорода и водорода). Для продолжительности этого процесса энергию вырабатываемую ЭХГ подают на ионный котел, таким образом, цикл замыкается.

Зная дневной тариф электроэнергии 72 коп. за кВт/час определим стоимость 1 ГДж энергии по формуле:

С=Nм∙Км∙T (кВт/час)						(1)

Подставляя в формулу числа для расчета 1 ГДж получим:

С = 0,0036∙0,95∙3600∙72=886 грн/сутки.

Дневной режим (котельная). Кроме ионного котла данная схема имеет котельную установку, работающую на водороде. При его сжигании выделяется теплота которая идёт на теплообменник ТО2 в котором сетевая вода нагревается до необходимых параметров. Помимо этого перед КУ, располагают подогреватель 8, который греет воду до поступления ее в котельную установку за счет продуктов сгорания. Эта же подогретая в теплообменнике 8 вода накапливается в БА, которая непосредственно идет на ионный котел. Теплообменник ТО1 и ТО2 работают попеременно их включение осуществляется за счет вентиля (см.рисунок 1).

Рассчитаем стоимость 1 ГДж тепла полученного при работе этого режима: по формуле:

С=Nм∙Км∙T (кВт/час)						(2)

Подставляя значения имеем С = 1654,18 грн.

Выводы. В данной работе была рассмотрена экологическая проблема предприятий, а именно использование в теплоснабжениях сжигание органического топлива, которое влечет существенное загрязнение природной среды. Поэтому в данной работе предложено использование экологически чистого топлива – водорода в теплосетях, что позволяет достичь практически тех же результатов(температурный и тепловой режим практически одинаков при работе схем на различных режимах). По теоретическим расчетам видно, что сжигание водорода в котельной установки достаточно, дорогостоящий процесс (третий режим). Наиболее эффективно применять подогрев воды за счет ионного котла работающего в режиме электролизера, совместно с электрохимическим генератором, который питает ионный котел электроэнергией. Предлагаю, использовать данный режим в теплосетях, так как считаю его самым оптимальным вариантом, при использовании водорода и кислорода

Библиографический список

- Якименко Л.М. Электролиз воды // 1970.- С. 13 – 90.

- Технологическая инструкция по эксплуатации электролизера СЭУ – 20